## Kombinált minősítés
Kombinált minősítés: Energetika, Belső környezeti minőség, Jóllét
Épület / lakás |  |  | Szigetszentmiklós, demonstrációs társasház, 2. lakás | [7 empty] | Dátum | 2020-09-16
A KOMBINÁLT MINŐSÍTÉS EREDMÉNYEI | [5 empty] | Sumarised building description
Mérési időszak | Energetikai besorolás | Számított összes primer energia fogyasztás | Számított végső energia fogyasztás | Mért végső energia fogyasztás | Megújuló energia részarány | Átlagos hő-átbocsátási tényező | Jóllét és belső környezeti minőség indikátor |  |  | Mért jóllét és belső környezeti minőség indikátor |  |  | Energetikai besorolás
Fűtési és hűtési időszak | FF | 201 | 158.85 | 185 | 0.04 | 1.23 | 58.33% | Gyenge |  | 73% | Elfogadható |  | AA++
AA+
|  | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | % | W/m2K | [6 empty] | AA
BB
Energetikai indikátorok | [12 empty] | CC
Sorszám | Megnevezés |  |  |  | Mérték-egység | Hivatkozás / Leírás |  |  |  |  | Érték |  | DD
1.1 | Energetikai besorolás |  |  |  | - | 7/2006. (V. 24.) TNM Rendelet, 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet |  |  |  |  | FF |  | EE
1.2 | Számított összes primer energia fogyasztás |  |  |  | kWh/m²a | MSZ EN 15603 és MSZ EN ISO 13790 vagy MSZ EN ISO 52000 szabvány csomag alapján |  |  |  |  | 201 |  | FF
1.3.1 | Számított végső energia fogyasztás (fűtőanyag) |  |  |  | kWh/m²a | MSZ EN 15603 és MSZ EN ISO 13790 vagy MSZ EN ISO 52000 szabvány csomag alapján |  |  |  |  | 0 |  | GG
1.3.2 | Számított végső energia fogyasztás (villamos energia) |  |  |  | kWh/m²a | MSZ EN 15603 és MSZ EN ISO 13790 vagy MSZ EN ISO 52000 szabvány csomag alapján |  |  |  |  | 0.85 |  | HH
1.3.3 | Számított végső energia fogyasztás (távhő) |  |  |  | kWh/m²a | MSZ EN 15603 és MSZ EN ISO 13790 vagy MSZ EN ISO 52000 szabvány csomag alapján |  |  |  |  | 158 |  | II
1.3 | Számított végső energia fogyasztás |  |  |  | kWh/m²a | Számított végső energia fogyasztások összesítve |  |  |  |  | 158.85 |  | JJ
1.4.1 | Mért végső energia fogyasztás (fűtőanyag) |  |  |  | kWh/m²a | Mérés vagy számlák alapján. Az energia fogyasztás korrekciók nélkül értendő. |  |  |  |  | 0 |  | Jóllét és belső környezeti minőség indikátor
1.4.2 | Mért végső energia fogyasztás (villamos energia) |  |  |  | kWh/m²a | Mérés vagy számlák alapján. Az energia fogyasztás korrekciók nélkül értendő. |  |  |  |  | 22
1.4.3 | Mért végső energia fogyasztás (távhő) |  |  |  | kWh/m²a | Mérés vagy számlák alapján. Az energia fogyasztás korrekciók nélkül értendő. |  |  |  |  | 163 |  | 90-100% | Kitűnő
1.4 | Mért végső energia fogyasztás |  |  |  | kWh/m²a | Mért végső energia fogyasztások összesítve |  |  |  |  | 185 |  | 80-89% | Jó
1.5 | Megújuló energia részarány |  |  |  | % | Megújuló primer energia fogyasztás és az összes primer energia fogyasztás aránya |  |  |  |  | 0.04 |  | 60-79% | Elfogadható
1.6 | Felületre súlyozott átlagos hőátbocsátási tényező |  |  |  | W/m2K | Padlószint feletti szerkezetekre vonatkoztatva: Uavr = ∑Ai*Ui / ∑Ai |  |  |  |  | 1.23 |  | 50-59% | Gyenge
[13 empty] | 0-49% | Nagyon gyenge
Jóllét és belső környezeti minőség indikátorok
Sorszám | Megnevezés |  |  |  | Mérték-egység | Osztályozás | Hivatkozás / Leírás |  |  |  | Elért pontszám | Elérhető max. pontszám
2.1 | Fűtési rendszer szabályozása |  |  |  | - | 5 kategória | Épület szintű központi hőmérséklet-szabályozás |  |  |  | 5 | 20
2.2 | Hűtési rendszer szabályozása |  |  |  | - | 5 kategória | Nincs hűtési rendszer |  |  |  | - | -
2.3 | Egy főre jutó friss levegő mennyisége (mesterséges szellőzés esetén) |  |  |  | l/s | 3 kategória | Nincs mesterséges szellőzés |  |  |  | - | -
2.4 | Nyílászárók légzárása |  |  |  | - | 3 kategória | Jó légzárás: gyárilag beépített, alakos tömítéssel rendelkező vagy minősítő iratban EN 12207 szerint 4-es légáteresztési osztályú nyílászáró |  |  |  | 10 | 10
2.5 | Külső árnyékolás |  |  |  | % | 11 kategória | Az üvegezett nyílászárók 100%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  | 10 | 10
2.6 | Sugárzó fűtés és/vagy hűtés üzemel a kondicionált alapterület legalább 50%-át lefedő helyiségekben |  |  |  | % | 2 kategória | Sugárzó fűtés és/vagy hűtés nincs, vagy kevesebb, mint a kondicionált alapterület 50%-át lefedő helyiségekben üzemel |  |  |  | 0 | 10
2.7 | Sugárzási hőmérséklet aszimmetria |  |  |  | - | 2 kategória | Sugárzási hőmérséklet aszimmetria kielégíti az ISO 7730 szabvány A vagy B kategóriáját |  |  |  | 10 | 10
Összesen | [10 empty] | 35 | 60
Mért jóllét és belső környezeti minőség indikátorok
Sorszám | Megnevezés |  |  |  | Mérték-egység | Osztályozás | Hivatkozás / Leírás |  |  |  | Elért pontszám | Elérhető max. pontszám
3.1 | Operatív hőmérséklet - fűtési időszak |  |  |  | °C | 3 kategória | MSZ EN 16798-1 szabvány II. kategória |  |  |  | 30 | 30
3.2 | Operatív hőmérséklet - hűtési időszak |  |  |  | °C | 3 kategória | MSZ EN 16798-1 szabvány III. kategória |  |  |  | 8 | 15
3.3 | A levegő relatív páratartalma 30% és 70% közötti érték |  |  |  | % | Igen / Nem | A relatív páratartalom 30% és 70% között van |  |  |  | 5 | 5
3.4 | CO₂ koncentráció |  |  |  | ppm | 3 kategória | MSZ EN 16798-1 szabvány III./IV. kategória |  |  |  | 10 | 20
3.5 | TVOC |  |  |  | μg/m³ | 2 kategória | TVOC 500 μg/m³ felett van |  |  |  | 0 | 10
3.6 | Formaldehid |  |  |  | ppb | 2 kategória | Formaldehid 100 μg/m³ alatt van |  |  |  | 10 | 10
3.7 | PM2,5 |  |  |  | μg/m³ | 2 kategória | PM2.5 15 μg/m³ alatt van |  |  |  | 5 | 5
3.8 | PM10 |  |  |  | μg/m³ | 2 kategória | PM10 50 μg/m³ alatt van |  |  |  | 5 | 5
Összesen | [10 empty] | 73 | 100
Javaslatok
- A külső falak és a tető hőszigetelése javasolt, mely a fűtési energia fogyasztást csökkenti és jobb belső környezeti minőséget biztosít (3.1 és 3.2 indikátorok). - A radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése javasolt, mely biztosítja a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozását, a fűtési energia fogyasztást csökkenti és javítja a hőkomfortot (nincs több túlfűtés). - Javasolt a társasházat ellátó napkollektoros rendszer telepítése, mely a használati melegvíz előállítás energia fogyasztását csökkenti és a megújuló energia részarányt növeli.
Fényképek
Fűtési időszak
Hűtési időszak
Fűtési és hűtési időszak
2.1 | Nincs fűtési rendszer |  |  | -
| Nincs szabályozás |  |  | 0
| Épület szintű központi hőmérséklet-szabályozás |  |  | 5
| Lakás szintű hőmérséklet-szabályozás |  |  | 10
| Helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozás |  |  | 20
2.2 | Nincs hűtési rendszer |  |  | -
| Nincs szabályozás |  |  | 0
| Épület szintű központi hőmérséklet-szabályozás |  |  | 5
| Lakás szintű hőmérséklet-szabályozás |  |  | 10
| Helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozás |  |  | 20
2.3 | Nincs mesterséges szellőzés |  |  |  | EN 16798-1 szabvány I., II., III. kategória egy főre jutó friss levegő mennyisége
| MSZ EN 16798-1 szabvány I. vagy II. kategória |  |  | 20
| MSZ EN 16798-1 szabvány III. kategória |  |  | 10
| Kevesebb, mint MSZ EN 16798-1 III. kategória |  |  | 0
2.4 | Gyenge légzárás: vetemedett, rosszul illesztett vagy tömítetlen nyílászárók | [8 empty] | 0
| Közepes légzárás: nyílászárók jól illeszkedő tömítéssel | [8 empty] | 5
| Jó légzárás: gyárilag beépített, alakos tömítéssel rendelkező vagy minősítő iratban EN 12207 szerint 4-es légáteresztési osztályú nyílászáró | [8 empty] | 10
2.5 | Az üvegezett nyílászárók 100%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 10
| Az üvegezett nyílászárók 90-99%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 9
| Az üvegezett nyílászárók 80-89%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 8
| Az üvegezett nyílászárók 70-79%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 7
| Az üvegezett nyílászárók 60-69%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 6
| Az üvegezett nyílászárók 50-59%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 5
| Az üvegezett nyílászárók 40-49%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 4
| Az üvegezett nyílászárók 30-39%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 3
| Az üvegezett nyílászárók 20-29%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 2
| Az üvegezett nyílászárók 10-19%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 1
| Az üvegezett nyílászárók 0-9%-a rendelkezik külső árnyékolással (kelettől nyugatig tartó tájolás, kivéve észak) |  |  |  |  | 0
2.6 | Sugárzó fűtés és/vagy hűtés üzemel a kondicionált alapterület legalább 50%-át lefedő helyiségekben
| Sugárzó fűtés és/vagy hűtés üzemel a kondicionált alapterület legalább 50%-át lefedő helyiségekben | [7 empty] | 10
| Sugárzó fűtés és/vagy hűtés nincs, vagy kevesebb, mint a kondicionált alapterület 50%-át lefedő helyiségekben üzemel | [7 empty] | 0
2.7 | Sugárzási hőmérséklet aszimmetria
| Sugárzási hőmérséklet aszimmetria kielégíti az ISO 7730 szabvány A vagy B kategóriáját |  |  | 10
| Sugárzási hőmérséklet aszimmetria az ISO 7730 szabvány C kategóriájának megfelelő vagy annál rosszabb |  |  | 0
3.1 | Operatív hőmérséklet – fűtési időszak
| Nincs mért adat |  |  | -
| MSZ EN 16798-1 szabvány II. kategória |  |  | 30
| MSZ EN 16798-1 szabvány III. kategória |  |  | 15
| MSZ EN 16798-1 szabvány IV. kategória vagy annál rosszabb |  |  | 0
3.2 | Operatív hőmérséklet – hűtési időszak
| Nincs mért adat |  |  | -
| MSZ EN 16798-1 szabvány II. kategória |  |  | 15
| MSZ EN 16798-1 szabvány III. kategória |  |  | 8
| MSZ EN 16798-1 szabvány IV. kategória vagy annál rosszabb |  |  | 0
3.3 | Beltéri levegő relatív páratartalma 30% és 70% közötti érték
| Nincs mért adat |  |  | -
| A relatív páratartalom 30% és 70% között van |  |  | 5
| A relatív páratartalom 30% és 70% közötti tartományon kívül esik |  |  | 0
3.4 | CO2 koncentráció
| Nincs mért adat |  |  | -
| MSZ EN 16798-1 szabvány II. kategória |  |  | 20
| MSZ EN 16798-1 szabvány III./IV. kategória |  |  | 10
| MSZ EN 16798-1 szabvány IV. kategóriánál rosszabb |  |  | 0
3.5 | TVOC
| Nincs mért adat |  |  | -
| TVOC 500 μg/m³ alatt van |  |  | 10
| TVOC 500 μg/m³ felett van |  |  | 0
3.6 | Formaldehid
| Nincs mért adat |  |  | -
| Formaldehid 100 μg/m³ alatt van |  |  | 10
| Formaldehid 100 μg/m³ felett van |  |  | 0
3.7 | PM2.5
| Nincs mért adat |  |  | -
| PM2.5 15 μg/m³ alatt van |  |  | 5
| PM2.5 15 μg/m³ felett van |  |  | 0
3.8 | PM10
| Nincs mért adat |  |  | -
| PM10 50 μg/m³ alatt van |  |  | 5
| PM10 50 μg/m³ felett van |  |  | 0
Note on B7: Kérjük válasszon az alábbiak közül: - Fűtési időszak: a helyszíni mérések csak a fűtési időszakban lettek elvégezve - Hűtési időszak: a helyszíni mérések csak a hűtési időszakban lettek elvégezve - Fűtési és hűtési időszak: a helyszíni mérések fűtési és hűtési időszakban is el lettek végezve
Note on I31: Több fajta nyílászáró esetén a tipikus nyílászárót kell figyelembe venni.
Note on I39: - Ha a mérések csak a hűtési időszakban lettek elvégezve, akkor "nincs mért adat" választ kell kiválasztani. - A szabványból azt a kategóriát kell kiválasztani a minősítéshez, melyet a mért értékek legalább 85%-a kielégít.
Note on I40: - Ha a mérések csak a fűtési időszakban lettek elvégezve, akkor "nincs mért adat" választ kell kiválasztani. - A szabványból azt a kategóriát kell kiválasztani a minősítéshez, melyet a mért értékek legalább 85%-a kielégít.
Note on I41: - A szabványból azt a kategóriát kell kiválasztani a minősítéshez, melyet a mért értékek legalább 85%-a kielégít.
Note on I42: - A szabványból azt a kategóriát kell kiválasztani a minősítéshez, melyet a mért értékek legalább 85%-a kielégít.
Note on I43: - Azt a kategóriát kell kiválasztani a minősítéshez, melyet a mért értékek legalább 85%-a kielégít.
Note on I44: - Azt a kategóriát kell kiválasztani a minősítéshez, melyet a mért értékek legalább 85%-a kielégít.
Note on I45: - Azt a kategóriát kell kiválasztani a minősítéshez, melyet a mért értékek legalább 85%-a kielégít.
Note on I46: - Azt a kategóriát kell kiválasztani a minősítéshez, melyet a mért értékek legalább 85%-a kielégít.